## Sayfa1
FİYAT LİSTESİ
(01.06.2016 tarihinden itibaren geçerlidir)
HİZMET NO | TEST ADI | STANDART | ÜCRET (TL/ADET) | AÇIKLAMALAR
Fiziksel ve Mekanik Test Laboratuvarı
1 | Çekme Testi | ISO 6892-1 | 75 100 (2500 kN için) | 30 kN 600 kN 2500 kN (M6, M8, M16 vida ve civata Ø8 - Ø56 Nervürlü İnşaat Çeliği 1 - 100 mm Çap/Kalınlık Yuvarlak ve Yassı)
ISO 15835-2
EN ISO 15630-1
EN ISO 15630-2
EN ISO 15630-3
BS 4449 / TS 708
BS 6744
BS 4482
BS 4483
ASTM E8/A370
ASTM A615/615M
2 | Basma Testi | DIN 50156 | 100
3 | Yüksek Çevrimli Yorulma Testi | EN ISO 15630-1 | 1200 | (500 kN Kapasiteli, Nervürlü İnşaat Çeliği, 5,5-40 mm M5, M6, M8, M10, M12, M14, M16, M20, M24, M30'lik cıvata)
EN 10080
BS 4449 / TS 708
BS 6744
4 | Düşük Çevrimli Yorulma Testi | SI 4446 | 150 | (850 kN Kapasitede, 3Hz'de 10 Çevrim Gerçekleştirebilme)
5 | Nervür İnceleme | EN ISO 15630-1 | 70 | (Boyutsal ve Geometrik ölçüm)
Nervürlü İnşaat Çelikleri
6 | Bükme Testi | TS ISO 5173 | 50 | (10-50 mm Arası Bükme ve Ters Bükme Testleri)
EN ISO 15630-1
EN ISO 7438
BS 6744
BS 4449/ TS 708
ASTM A370
ASTM A615/615M
7 | 3 Nokta Eğme Testi | ASTM E290 | 150
8 | Çentik Darbe Testi | ISO 148 | 100 | (Oda Sıcaklığından -80 C° ye Kadar) (-80 C°) olursa 150 TL
ASTM E23
9 | Makro Sertlik Ölçümü | ISO 6506 | 50 | (Brinell, Rockwell, Vickers)
ISO 6507
ISO 6508
ASTM E18
ASTM E10
ASTM E384
10 | Mikro Sertlik Ölçümü | ISO 6507 | 160 | (Vickers)
ASTM E384
11 | Jominy Testi | ASTM A255 | 250 | (Çelik Malzemelerde Sertlik Derinliği Analizi) Sertlik Taraması Dahil
Kimyasal Analiz Laboratuvarı
12 | Kimyasal Analiz | ISO 14284 | 80 | (Tüm Çelik Alaşımlarında N (azot) Dahil Kimyasal Analiz)
ASTM E415
ASTM E1806
ASTM E1086
ASTM 2209
13 | CHS Analiz | ASTM D 5373 | 170 | (Karbon, Kükürt, Hidrojen Analizi) Her Bir Element için 60 TL
ASTM D4239
14 | TGA Testi | ASTM D7348 | 200 | (Nem ,Kül, Uçucu ve Sabit Karbon Analizi)
ASTM D7582
ASTM D2013
15 | Kalorimetre | EN ISO 1928 | 200 | Üst Isıl Değer 50 TL Alt Isıl Değer 150 TL
Mikroyapı ve Malzeme Analizi Laboratuvarı
16 | Mikroyapı İnceleme | EN ISO 643 EN ISO 3887 ASTM E45 ASTM E112 ASTM E3 | 180 | (İnklüzyon, Faz ve Tane Boyutu Analizleri)
17 | Makroyapı İnceleme |  | 150 | (8x-40x Arası Büyütme, Hasar Analizinde Makro Malzeme İncelemeleri)
18 | Taramalı Elektron Mikroskopu-SEM |  | 180 | ( EDS ile Metal Malzemelerde Kimyasal Analiz ) Saat Ücreti
Pilot Ölçekli Çelik Üretim ve Simülasyon Sistemi
19 | İndüksiyon Ocağı (50 Kg Ergitme) |  |  | Yapılacak Çalışmaya Göre Ücreti Belirlenecektir.
20 | Tav Fırını (1300 C° Kadar)
21 | Hadde Simülasyon Sistemi (Uzun Ürünler)
22 | Hadde Simülasyon Sistemi (Yassı Ürünler)
Fiyatlara KDV Dahil Değildir. İletişim: test@matil.org / 212-286 33 80
İletişim: test@matil.org / 212-286 33 80